GTF2-120                           ЦЕНА - 10 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 250 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 20 А

Количество полюсов - 1P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-135                        ЦЕНА - 12 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 250 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 35 А

Количество полюсов - 1P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-163                         ЦЕНА - 14 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 250 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 63 А

Количество полюсов - 1P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-220                            ЦЕНА - 11 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 440 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 20 А

Количество полюсов - 2P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-235                               ЦЕНА - 13 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 440 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 35 А

Количество полюсов - 2P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-263                                ЦЕНА - 15 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 440 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 63 А

Количество полюсов - 2P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-320                                         ЦЕНА - 12 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 20 А

Количество полюсов - 3P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-335                                      ЦЕНА - 14 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 35 А

Количество полюсов - 3P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-363                                        ЦЕНА - 16 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 63 А

Количество полюсов - 3P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-420                                     ЦЕНА - 13 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 20 А

Количество полюсов - 4P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-435                                          ЦЕНА - 15 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 35 А

Количество полюсов - 4P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094

GTF2-463                                         ЦЕНА - 17 EUR без НДС

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение - 500 В

Тип тока - переменный

Номинальный ток - 63 А

Количество полюсов - 4P

Диаметр отверстия - 25 мм

Количество позиций переключения - 2 шт

Материал корпуса - пластик

Степень защиты - 66 IP

Цвет - серый, белый

Вес нетто - 0.3 кг

Вид - переключатель

С фиксацией - есть

Алгоритм работы - ON-OFF

Подсветка - нет

Габариты без упаковки - 170x84x87 мм

Модельный ряд - GTF2

ГОСТ - ГОСТ IEC 6094